310 CMR 15.000 (Tit 5)

Modifikasyon reglemantè nan Zòn ki gen resous natirèl sansib ak Azòt epi

314 CMR 21.00, Règleman sou pèmi basen vèsan

**Kesyon ak Repons sou aplikasyon Règleman yo**

Ki zòn ki afekte nan revizyon Tit 5 yo?

Gen 14 vil nan Cape Cod ki gen 31 basen vèsan ki kouvri yo, kounye a yo chwazi yo tankou zòn resous natirèl ki sansib ak Azòt (NRNSA). Tablo sa a ap gen ladan l lis vil kote basen vèsan gen chaj total maksimòm azòt (TMDL) yo apwouve chak jou ak tout dat yo te deziyen basen vèsan an tankou yon NRNSA:

|  |  |
| --- | --- |
| **VIL YO** | **NRNSA Designation Date** |
| BARNSTABLE, BOURNE, BREWSTER, CHATHAM, DENNIS, FALMOUTH, HARWICH, MASHPEE, ORLEANS, SANDWICH, YARMOUTH | 7 Jiyè 2023 |
| EASTHAM, TRURO, WELLFLEET | 29 Septanm 2023 |

Kijan m ka konnen si sitèm mwen an nan NRNSA a?

Ministè a fè yon kat pou chèche adrès zòn sansib ak azòt nan zòn resous natirèl ou ladan l lan:

[Rechèch adrès zòn ki sansib ak azòt(arcgis.com)](https://mass-eoeea.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=96035fe034044e2596b49168b0e35d8e)

Klike sou lyen an.

Aksepte tèm ak kondisyon yo lè w tcheke ti bwat ki anba agoch la epi, klike sou OK.

Antre adrès etablisman an (#, Ri ak Vil).

Si etablisman an nan yon zòn ki gen koulè vèt fonse, li sitiye nan yon NRNSA deziyen nan dat 7 jiyè 2023.

Si etablisman an se nan zòn ki gen koulè wouj violèt, lè sa a li sitiye nan yon NRNSA deziyen nan dat 29 septanm 2023.

Nan ki peryòd avi entèvansyon an (NOI)?

Peryòd NOI a se 2 zan apre dat deziyasyon NRNSA la. Vil la ka depoze yon NOI pou pouswiv yon pèmi basen vèsan, yon aplikasyon pou pèmi basen vèsan, oswa yon aplikasyon pou Minimis Azòt(aplikasyon Minimis la).

Kisa k ap pase lè peryòd NOI la fini?

Si vil ou a pa soumèt yon avi sou entansyon l, yon aplikasyon pou pèmi basen vèsan, oswa yon aplikasyon de Minimis pandan peryòd NOI 2 zan an, egzijans konsènan enstalasyon Meyè Teknoloji Rediksyon Azòt Disponib (BANRT LA) pou sistèm ki egziste deja yo ap antre an vigè.

Pou vil sa yo ki gen basen vèsan ki deziyen 7 jiyè 2023 yo, egzijans pou amelyore sistèm septik ki egziste deja yo ak BANRT LA ap kòmanse 8 jiyè 2025.

Pou vil sa yo ki gen basen vèsan ki deziyen 29 septanm 2023 yo, egzijans pou amelyore sistèm septik ki egziste deja yo ak BANRT LA k ap kòmanse 30 septanm 2025.

Kijan m ka konnen si vil mwen an te depoze yon demann NOI, pèmi pou basen vèsan oubyen pou chaj minimis?

Ministè a kenbe lis vil sa yo ki te soumèt yon aplikasyon pou pèmi basen vèsan yo jwenn isit la:

[mete yon lyen ki mennen nan yon tablo soumèt aplikasyon an]

Yo fè mizajou nan lis sa a chak semèn.

Ou kapab tou kontakte vil ou a dirèkteman pou plis enfòmasyon sou sitiyasyon pou soumèt pèmi basen vèsan an.

Kilè mwen dwe enstale BANRT LA pou nouvo konstriksyon?

Ministè an pwolonje dat pou egzije enkòporasyon BANRT LA nan sistèm septik k ap sèvi Nouvo Konstriksyon nan Cape Cod nan NRNSA yo deziyen yo.

Dapre 15.215(2)(b): Nouvo Konstriksyon dwe nan BARNT apati sis mwa apre dat deziyasyon NRNSA a amwenske yon vil depoze yon NOI, aplikasyon pou pèmi basen vèsan oswa aplikasyon De Minimis la.

Ministè a pwolonje dat sa a jiska 8 jiyè 2024, pou nenpòt nouvo konstriksyon sou Cape Cod nan zòn ki deziyen kòm NRNSA. Sipoze vil ou a pa soumèt yon Avi Entansyon, yon aplikasyon pou pèmi basen vèsan an, oswa yon aplikasyon De Minimis nan dat sa a. Nan ka sa a, egzijans konsènan enstalasyon BANRT LA pou Nouvo Konstriksyon ap antre an vigè.

Li enpòtan pou nou note nouvo konstriksyon defini nan Tit 5 nan 310 CMR 15.002 gen ladan: konstriksyon yon nouvo bilding ki mande yon pèmi pou lokasyon; ak nenpòt ogmantasyon kantite reyèl oswa konsepsyon pou yon sistèm ki egziste deja. Gade 15.002 pou tout definisyon an.

Konbyen tan mwen genyen pou m enstale BANRT LA pou yon sistèm septik ki egziste deja?

Sistèm ki egziste deja yo pral gen 5 ane pou rantre nan BANRT LA. Peryòd 5 ane a kòmanse nan fen peryòd NOI ki dire 2 zan an.

Pou basen vèsan Cape Cod sa yo ki deziyen kòm NRNSA nan 7/7/23:

7/8/25 jiska 7/8/30 pou sistèm ki egziste deja.

Pou Wellfleet Harbour ki deziyen kòm yon NRNSA sou 9/29/2023:

9/30/25 jiska 9/30/30 pou sistèm ki egziste deja.

Èske vil yo gen jiska dezan pou depoze NOI a dapre atik 15.215(2)(c) a?

Wi, peryòd pou ranpli NOI se 7/7/23 jiska 7/7/25 pou Cape Cod Watersheds ak yon TMDL azòt apati 7/7/23; epi 29/9/23 jiska 29/9/25 pou basen vèsan Wellfleet Harbor.

Ki jan yon vil oswa yon Konsèy Sante lokal (LBOH) ta dwe jere nouvo pwojè konstriksyon ki vini pou pèmi nan peryòd (jiska) 1.5 ane ant delè sis mwa pou nouvo konstriksyon ak delè 2 zan pou depoze a. NOI la?

Ministè an pwolonje dat nenpòt nouvo konstriksyon sou Cape Cod nan zòn ki deziyen kòm NRNSA pou enstale BANRT LA jiska 8 jiyè 2024. Aplikasyon LBOH nou resevwa apati dat sa a dwe nan BANRT LA nan konsepsyon sistèm septik sof si vil la te depoze yon NOI, yon aplikasyon pou pèmi basen vèsan, oswa yon aplikasyon De Minimis.

Depoze youn nan aplikasyon sa yo pral sispann egzijans pou enstalasyon BANRT LA la pou tou de nouvo konstriksyon ak enstalasyon ki egziste deja.

Èske yon vil ta dwe ranpli NOI a anvan 7 janvye 2024, pou anpeche nouvo konstriksyon ki dwe enstale nan BANRT LA?

Ministè an pwolonje dat pou tout nouvo konstriksyon nan Cape Cod ki nan BANRT LA la zòn ki deziyen kòm yon NRNSA yo jiska 8 jiyè 2024. Dat ekstansyon sa a aplike sou tout basen vèsan NRNSA deziyen sou Cape Cod yo.

Yon vil ta dwe soumèt yon aplikasyon NOI, yon aplikasyon pou pèmèt basen vèsan oswa yon aplikasyon de Minimis anvan dat sa a pou l kanpe egzijans pou nouvo konstriksyon.

Èske gen kondisyon/rekòmandasyon ki dwe ranpli pou pwopriyete yo enstale BANRT LA la pandan peryòd NOI la pou basen vèsan yo?

Pou nouvo konstriksyon, si pa gen okenn aplikasyon NOI, pèmi pou basen vèsan oubyen aplikasyon pou, oswa De Minimis ki kouvri zòn kote sistèm lan pral ye a anvan 8 jiyè 2024, pwopriyetè pwopriyete a ap bezwen enstale BANRT LA.

Pou enstalasyon ki egziste deja yo, egzijans pou enstale BANRT LA ap kòmanse 7/8/25 oswa 9/29/25, sa pral depann nan ki basen vèsan NRNSA li ye.

Enstalasyon ki egziste deja yo ki bezwen amelyore/ranplase sistèm yo anvan lè sa a (sa vle di, echèk sistèm lan), ta dwe travay avèk vil la ak BOH lokal yo pou detèmine amelyorasyon ki pi apwopriye pou sistèm nan.

N ap gade si yon vil pral pouswiv yon pèmi basen vèsan ak kijan zòn kote sistèm lan ye a nan adrès anba pèmi basen vèsan an ka ede detèmine ki kalite sistèm yo ta dwe enstale.

Si yon vil gen yon règleman entèn/règleman ki egzije enstalasyon sistèm I/A endepandan de egzijans amelyorasyon Tit 5 BANRT, alò kondisyon sa yo dwe swiv jan LBOH mande l.

Li enpòtan pou sonje ke Tit 5 bay yon egzanpsyon pou egzijans modènizasyon BANRT pou enstalasyon ki enstale sistèm amelyore retire azòt jiska dizan anvan dat egzijans amelyorasyon BANRT yo.

Ki estati meyè teknoloji ki disponib ak ki sistèm I/A ki apwouve yo?

Kounye a ministè a ap revize teknoloji amelyore azòt pou redui epi li pral poste yon lis tout teknoloji BANRT ak nenpòt chanjman ki fèt nan li isit la: [Tit 5 apwouve inovan/altènativ | Mass.gov](https://www.mass.gov/guides/approved-title-5-innovativealternative-technologies)

Èske revizyon Tit 5 yo ak règleman pou pèmi basen vèsan yo adrese pwoblèm dlo dous?

Vil yo ka mete mezi pou abòde andikap dlo dous nan plan konplè pou jesyon dlo yo finn itilize (CWMP) epi mande pou enkòporasyon CWMP a nan pèmi basen vèsan yo.

Dapre 15.215(4): Pwopriyetè yon sistèm oswa yon sistèm pwopoze dwe asire si etablisman an nan yon Zòn Sensib Azòt. Ministè a pral prepare epi mete disponib sou sitwèb ministè a kèk kat ki montre NRNSA yo deziyen nan Commonwealth la. Anvan nenpòt transfè tit pou pwopriyete kote etablisman an ye a, moun k ap transfere a dwe di moun k ap fè transfè a ak konseye lasante a si etablisman an sibi yon amelyorasyon ki egzije pi bon teknoloji rediksyon Azòt Disponib dapre 310 CMR 15.215.

Èske "si" nan faz final CMR 15.215(4) vle di yon divilgasyon obligatwa sèlman si etablisman an sijè a yon amelyorasyon?

Divilgasyon an ta dwe endike si etablisman an sijè a yon amelyorasyon oswa si li pa. Sa a pral detèmine dapre kote sistèm nan ye ak si vil la te ranpli yon aplikasyon NOI, pèmi pou basen vèsan, oswa aplikasyon De Minimis. Ministè an pral mete yon lis aplikasyon yo resevwa isit la: [mete lyen an]

Epitou, règleman yo egzije pati ki te ranpli aplikasyon NOI, pèmèt pou basen vèsan, oswa aplikasyon De Minimus pou pibliye avi sou depoze sa a nan Siveyans Anviwònman an, sou sistèm notifikasyon ak sitwèb Meri a, ak nan yon jounal lokal ki gen pi gwo lektè nan zòn ki afekte a.

Epitou, si zòn nan genyen yon Popilasyon Jistis Anviwònman an, yo dwe tradui avi a epi pibliye tou nan omwen yon lòt òganizasyon nouvèl ki sèvi Popilasyon Jistis Anviwònman an.

Ou ka jwenn apèsi sou kat Jistis Anviwònman an isit la:

[Popilasyon Jistis anviwonmantal nan Massachusetts | Mass.gov](https://www.mass.gov/info-details/environmental-justice-populations-in-massachusetts?_gl=1*podtd0*_ga*MTgxODkwNDQ2Ny4xNjgzMjg4MjU5*_ga_MCLPEGW7WM*MTcwMTg5NDQ3NC43My4xLjE3MDE4OTQ1MjguMC4wLjA.)

Ki jan divilgasyon LBOH dewoule?

Ministè an te kreye yon modèl modèl pou egzijans divilgasyon yo jwenn isit la: [insert link]

Li ta dwe siyen pa antite ki transfere tit la nan pwopriyete etablisman an, antite ke yo ap transfere tit la, epi yon kopi divilgasyon an dwe soumèt bay LBOH la. Gen yon plas sou fòm modèl la pou siyati LBOH la resevwa. LBOH ka itilize modèl sa a oswa devlope modèl divilgasyon li yo.

Èske sa ka enkòpore nan rapò enspeksyon Tit 5 la?

Se pa tout transfè tit nan pwopriyete ki egzije yon enspeksyon. Règleman Tit 5 la egzije pwopriyetè etablisman yo pou yo detèmine si sistèm septik yo sitiye nan yon NRNSA epi si yo bezwen yon amelyorasyon, pa enspektè sistèm yo.

Ki sa ki obligatwa pou tou de nouvo konstriksyon ak kay ki deja egziste pandan peryòd kote yon vil tonbe nan yon NRNSA men li poko gen yon pèmi basen vèsan?

Si yo pa ranpli aplikasyon NOI, Watershed Permit, oswa aplikasyon De Minimis, kondisyon pou enstale BANRT LA ap kòmanse:

Pou nouvo konstriksyon, 8 jiyè 2024.

Pou Sistèm ki deja egziste, 2 zan apre deziyasyon NRNSA:

7/8/25 pou Cape Cod Watersheds ki deziyen apati 7/7/23; oswa

9/30/25 pou Basen vèsan Wellfleet .

Kisa k ap pase si vil la soumèt yon NOI oswa aplike pou yon pèmi basen vèsan oswa yon egzansyon pou chaj minimòm men finalman pa jwenn pèmi oswa Egzanpsyon basen vèsan an?

Si Ministè an pa bay yon pèmi basen vèsan oswa yon Egzanpsyon pou chaj minimòm pou yon basen vèsan, lè sa a egzijans pou enstale/amelyorasyon ak BANRT LA ap antre an aplikasyon pou sistèm nan basen vèsan sa a..