## WP 5.0, PG-2 POWER CBL
PHYSICAL COLLOCATION
VERIZON MASSACHUSETTS
DC POWER DISTRIBUTION
| (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) | (H) | (I) | (J) | (K) | (L) | (M)
LINE NO. | ITEM | SOURCE | Gauge # 8 | Gauge # 6 | Gauge # 4 | Gauge # 2 | Gauge # 1/0 | Gauge # 2/0 | Gauge # 4/0 | 350 MCM | 500 MCM | 750 MCM | TOTAL
1 | AVERAGE POWER CABLE - LENGTH (FT) | ENGINEERING STUDY | 28.7523 | 85.5108 | 131.9107 | 150.4596 | 177.5562 | 215.6858 | 281.0515 | 389.3905 | 330.149 | 438.1683
2 | POWER CABLE INVESTMENT PER FT. | VENDOR MATERIAL PRICE | 0.31 | 0.49 | 0.65 | 0.93 | 1.35 | 1.77 | 2.45 | 3.85 | 5.15 | 7.71
3 | POWER CABLE INVESTMENT | LINE 1 X LINE 2 | 8.9132 | 41.9003 | 85.742 | 139.9274 | 239.7009 | 381.7639 | 688.5761 | 1499.1535 | 1700.2674 | 3378.2773
4 | DIGITAL SWITCH POWER INSTALLATION FACTOR - 377C | PART CA, WP 17.0, PG 1, LINE 10 | 2.7852 | 2.7852 | 2.7852 | 2.7852 | 2.7852 | 2.7852 | 2.7852 | 2.7852 | 2.7852 | 2.7852
5 | TOTAL INSTALLED INVESTMENT | LINE 3 X LINE 4 | 24.8251 | 116.7006 | 238.8086 | 389.7259 | 667.6149 | 1063.2889 | 1917.8221 | 4175.4423 | 4735.5848 | 9409.1778
6 | LAND INVESTMENT FACTOR | PART CA, WP 17.0, PG 1, LINE 7 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
7 | BUILDING INVESTMENT FACTOR | PART CA, WP 17.0, PG 1, LINE 8 | 0.0749 | 0.0749 | 0.0749 | 0.0749 | 0.0749 | 0.0749 | 0.0749 | 0.0749 | 0.0749 | 0.0749
8 | LAND INVESTMENT | LINE 5 X LINE 6 | 0.074475 | 0.3501 | 0.71643 | 1.1692 | 2.0028 | 3.1899 | 5.7535 | 12.5263 | 14.2068 | 28.2275
9 | BUILDING INVESTMENT | LINE 5 X LINE 7 | 1.8594 | 8.7409 | 17.8868 | 29.1905 | 50.0044 | 79.6403 | 143.6449 | 312.7406 | 354.6953 | 704.7474
10 | LAND - ANNUAL COST FACTOR | PART CA, WP 17.0, PG 1, LINE 1 | 0.28108 | 0.28108 | 0.28108 | 0.28108 | 0.28108 | 0.28108 | 0.28108 | 0.28108 | 0.28108 | 0.28108
11 | LAND - ANNUAL COST | LINE 8 X LINE 10 | 0.020934 | 0.098408 | 0.20138 | 0.32864 | 0.56297 | 0.89662 | 1.6172 | 3.5209 | 3.9933 | 7.9343
12 | BUILDING - ANNUAL COST FACTOR | PART CA, WP 17.0, PG 1, LINE 3 | 0.40981 | 0.40981 | 0.40981 | 0.40981 | 0.40981 | 0.40981 | 0.40981 | 0.40981 | 0.40981 | 0.40981
13 | BUILDING - ANNUAL COST | LINE 9 X LINE 12 | 0.76199 | 3.5821 | 7.3301 | 11.9625 | 20.4921 | 32.6372 | 58.8667 | 128.1633 | 145.3566 | 288.8104
14 | DIGITAL SWITCH - ANNUAL COST FACTOR | PART CA, WP 17.0, PG 1, LINE 4 | 0.31826 | 0.31826 | 0.31826 | 0.31826 | 0.31826 | 0.31826 | 0.31826 | 0.31826 | 0.31826 | 0.31826
15 | DIGITAL SWITCH - ANNUAL COST | LINE 5 X LINE 14 | 7.9009 | 37.1416 | 76.0042 | 124.0357 | 212.4778 | 338.4066 | 610.3737 | 1328.893 | 1507.1662 | 2994.6026
16 | TOTAL ANNUAL COST | LINE 11 + LINE 13 + LINE 15 | 8.6838 | 40.8221 | 83.5357 | 136.3268 | 233.5329 | 371.9404 | 670.8576 | 1460.5772 | 1656.5161 | 3291.3473
17 | MONTHLY COST - PER GAUGE | LINE 16 / 12 | 0.72365 | 3.4018 | 6.9613 | 11.3606 | 19.4611 | 30.995 | 55.9048 | 121.7148 | 138.043 | 274.2789
18 | COMMON OVERHEAD FACTOR | PART CA, WP 17.0, PG 1, LINE 11 | 1.0803 | 1.0803 | 1.0803 | 1.0803 | 1.0803 | 1.0803 | 1.0803 | 1.0803 | 1.0803 | 1.0803
19 | MONTHLY COST - PER GAUGE | LINE 17 X LINE 18 | 0.78176 | 3.675 | 7.5203 | 12.2728 | 21.0238 | 33.4839 | 60.394 | 131.4885 | 149.1279 | 296.3035
20 | GROSS REVENUE LOADING | PART CA, WP 17.0, PG 1, LINE 13 | 1.0027 | 1.0027 | 1.0027 | 1.0027 | 1.0027 | 1.0027 | 1.0027 | 1.0027 | 1.0027 | 1.0027
21 | TOTAL MONTHLY COST - PER GAUGE - PER CABLE | LINE 19 X LINE 20 | 0.78388 | 3.685 | 7.5407 | 12.306 | 21.0807 | 33.5746 | 60.5574 | 131.8444 | 149.5315 | 297.1056
22 | FUSE GROUPING: 10 & 15 AMP CABLE RUNS | ENGINEERING STUDY | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
23 | COST FOR GROUPING: 10 & 15 AMP CABLE RUNS | LINE 21 X LINE 22 | 1.5678 | 25.7947 | 15.0813 | 12.306 | 21.0807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.8305
24 | COST PER CABLE RUN FUSED UP TO 15 AMPS* | LINE 23, COLUMN (M) / LINE 22, COLUMN (M) | [10 empty] | 5.8331
25 | FUSE GROUPING: 20, 25 & 30 AMP CABLE RUNS | ENGINEERING STUDY | 1 | 9 | 27 | 34 | 27 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 106
26 | COST FOR GROUPING: 20, 25 & 30 AMP CABLE RUNS | LINE 21 X LINE 25 | 0.78388 | 33.1646 | 203.5977 | 418.4055 | 569.1791 | 134.2983 | 242.2298 | 0 | 0 | 0 | 1601.6589
27 | COST PER CABLE RUN FUSED UP TO 30 AMPS* | LINE 26, COLUMN (M) / LINE 25, COLUMN (M) | [10 empty] | 15.11
28 | FUSE GROUPING: 40 & 45 AMP CABLE RUNS | ENGINEERING STUDY | 0 | 0 | 3 | 7 | 25 | 16 | 7 | 3 | 0 | 0 | 61
29 | COST FOR GROUPING: 40 & 45 AMP CABLE RUNS | LINE 21 X LINE 28 | 0 | 0 | 22.622 | 86.1423 | 527.0177 | 537.1932 | 423.9021 | 395.5332 | 0 | 0 | 1992.4105
30 | COST PER CABLE RUN FUSED UP TO 45 AMPS* | LINE 29, COLUMN (M) / LINE 28, COLUMN (M) | [10 empty] | 32.6625
31 | FUSE GROUPING: 50 & 60 AMP CABLE RUNS | ENGINEERING STUDY | 0 | 5 | 11 | 45 | 123 | 65 | 84 | 21 | 0 | 1 | 355
32 | COST FOR GROUPING: 50 & 60 AMP CABLE RUNS | LINE 21 X LINE 31 | 0 | 18.4248 | 82.9472 | 553.772 | 2592.9272 | 2182.3472 | 5086.8251 | 2768.7325 | 0 | 297.1056 | 13583.0816
33 | COST PER CABLE RUN FUSED UP TO 60 AMPS* | LINE 32, COLUMN (M) / LINE 31, COLUMN (M) | [10 empty] | 38.2622
34 | FUSE GROUP: 70 AMP CABLE RUNS | ENGINEERING STUDY | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 18 | 7 | 1 | 0 | 42
35 | COST FOR GROUP: 70 AMP CABLE RUNS | LINE 21 X LINE 34 | 0 | 0 | 7.5407 | 61.5302 | 105.4035 | 167.8729 | 1090.0339 | 922.9108 | 149.5315 | 0 | 2504.8236
36 | COST PER CABLE RUN FUSED UP TO 70 AMPS* | LINE 35, COLUMN (M) / LINE 34, COLUMN (M) | [10 empty] | 59.6387
37 | FUSE GROUPING: >70, < OR = 100 AMP CABLE RUNS | ENGINEERING STUDY | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6
38 | COST FOR GROUP: 100 AMP CABLE RUNS | LINE 21 X LINE 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0807 | 33.5746 | 0 | 0 | 299.0631 | 594.2113 | 947.9296
39 | COST PER CABLE RUN FUSED UP TO 100 AMPS* | LINE 38, COLUMN (M) / LINE 37, COLUMN (M) | [10 empty] | 157.9883
40 | FUSE GROUPING: >100, < OR = 225 AMP CABLE RUNS | ENGINEERING STUDY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 12
41 | COST FOR GROUP: >100, < OR = 225 AMP CABLE RUNS | LINE 21 X LINE 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.1149 | 131.8444 | 747.6577 | 1188.4225 | 2189.0396
42 | COST PER CABLE RUN FUSED UP TO 225 AMPS* | LINE 41, COLUMN (M) / LINE 40, COLUMN (M) | [10 empty] | 182.42
* COST PER CABLE RUN FUSED UP TO THE AMPS SPECIFIED IS FOR EACH (A) OR (B) FEED REQUESTED