*Attention Public Water Systems: Please adapt this form for your own use. Replace green sections as indicated. An electronic copy of this form is located at the MassDEP website at* [*https://www.mass.gov/lists/lead-copper-forms-templates*](https://www.mass.gov/lists/lead-copper-forms-templates)

# កម្មវិធីផ្លាស់ប្ដូរបំពង់ចែកចាយទឹកដែលផលិតពីសំណ

ក្រុង/ទីក្រុង៖ [City/Town]

ឈ្មោះ PWS៖ [PWS Name]

លេខសម្គាល់ PWS#៖ [PWS ID#]

# លទ្ធផលតេស្តសារធាតុសំណ ក្រោម កម្រិតសកម្មភាព

កាលបរិច្ឆេទ៖ [DATE]

អាសយដ្ឋាន៖ [Address]

ឈ្មោះ៖ [Name] លេខទូរសព្ទ៖ [Phone Number]

ជូនចំពោះម្ចាស់លំនៅដ្ឋាន៖

ដូចដែលលោកអ្នកបានដឹងហើយថាកាលពីថ្ងៃទី [DATE the portion of lead service line owned by city/town was replaced] យើងបានផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកនៃបំពង់ចែកចាយទឹក ផលិតពីសំណដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ ក្រុង/ទីក្រុង ហើយកាលពីថ្ងៃទី [DATE PWS took a water sample within the lead service line to test for lead level after the replacement]យើងបានយកសំណាកទឹក នៅក្នុងបំពង់ចែកចាយទឹកផលិតពីសំណដើម្បីធ្វើតេស្តរកកម្រិតជាតិសំណបន្ទាប់ពីការផ្លាស់ប្ដូរ។

លទ្ធផលនៃសារធាតុសំណក្នុងទឹកនៅក្នុងបំពង់ចែកចាយទឹកផលិតពីសំណដែលបានផ្លាស់ប្ដូរដោយផ្នែករបស់អ្នកគឺ [lead result in water at homeowner’s partially replaced lead service line, in ppm] ផ្នែកក្នុងមួយលាន (ppm) ដែល​ជាចំនួន ក្រោម កម្រិតសកម្មភាពសំណ 0.015 ppm នៃច្បាប់ស្ដីពីសំណនិងស្ពាន់។

ទោះបីជាកម្រិតជាតិសំណក្នុងទឹកនៅលំនៅដ្ឋានរបស់អ្នកបានបំពេញតាមកម្រិតសកម្មភាពសំណក៏ដោយ ក៏ផ្នែកនៃបំពង់ចែកចាយទឹកផលិតពីសំណរបស់អ្នកដែលអ្នកសម្រេចមិនធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ គឺជាប្រភពនៃ សារធាតុសំណដែលអាចជ្រាបចេញទៅក្នុងទឹក ប្រសិនបើទឹកមិនត្រូវបានប្រើលើសពីប្រាំមួយ ម៉ោង។

ក្រុង/ទីក្រុង និង [PWS Name] PWS សូមណែនាំគន្លឹះខាងក្រោមដើម្បីរក្សាទឹកដែលអ្នកទទួលទានឱ្យ ចៀសឆ្ងាយពីសារធាតុសំណដែលអាចមាន៖

* **សំខាន់បំផុត** បង្ហូរទឹកពីរ៉ូប៊ីណេរហូតទាល់តែមានអារម្មណ៍ថាទឹកចុះត្រជាក់ខ្លាំងមុនពេលយកទៅ ប្រើប្រាស់។ ទឹកនៅក្នុងបំពង់នៅតាមផ្លូវមិនមានសារធាតុសំណទេ។
* សូមកុំប្រើទឹកក្តៅពីរ៉ូប៊ីណេសម្រាប់ទទួលទាន ឬចម្អិនអាហារ ជាពិសេសនៅពេលឆុងទឹកដោះគោ ឱ្យទារក។
* សូមកុំដាំទឹកឱ្យពុះដើម្បីបំបាត់សារធាតុសំណ។ ការ​ដាំ​ទឹក​ឱ្យ​ពុះ​ក្នុង​រយៈ​ពេល​យូរ​អាច​នឹង​ធ្វើ​ឱ្យ​សារធាតុសំណកាន់​តែ​មាន​កំហាប់ខ្ពស់

ប្រសិនបើអ្នកមានចម្ងល់ទាក់ទងនឹងសារធាតុសំណក្នុងទឹកសម្រាប់ទទួលទាន ឬលទ្ធផលសំណាកនៃ សារធាតុសំណរបស់អ្នក សូមកុំស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការ ទំនាក់ទំនងទៅកាន់ [NAME of individual to contact with questions regarding lead in drinking water or the lead sampling result] តាមរយៈ [contact PHONE number or EMAIL address] ឬ *អគ្គនាយកទឹកតាមរយៈ* [Water Superintendent contact PHONE or EMAIL address]។

[Name and signature of either Town Manager or DPW Director]

អ្នកគ្រប់គ្រងទីក្រុង រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការ