## Groundwater Table
Sample collected week of | Reported by1 | Tritium concentration p(Ci/L)
|  | MW-201 | MW-202S | MW-202I | MW-204 | MW-205 | MW-206 | MW-207 | MW-208S | MW-208I | MW-209 | MW-210 | MW-211 | MW-212 | MW-213 | MW-214 | MW-215 | MW-216 | MW-217 | MW-218 | MW-219 | MW-220 | MW-3 | MW-4 R
2021-01-11 | HOLTEC-TEL | Tritium concentration p(Ci/L) MW-209: <389; Tritium concentration p(Ci/L) MW-216: 590; Tritium concentration p(Ci/L) MW-219: <389
2019-01-09 | MDPH-MERL | Tritium concentration p(Ci/L) MW-209: 374.3; Tritium concentration p(Ci/L) MW-216: 756.9; Tritium concentration p(Ci/L) MW-219: <300
2021-02-01 | HOLTEC-TEL | Tritium concentration p(Ci/L) MW-3: <373
2019-02-26 | MDPH-MERL | Tritium concentration p(Ci/L) MW-3: <300
2021-02-08 | HOLTEC-TEL | Tritium concentration p(Ci/L) MW-209: <365; Tritium concentration p(Ci/L) MW-216: 671; Tritium concentration p(Ci/L) MW-219: <366; Tritium concentration p(Ci/L) MW-220: <367
2019-03-21 | MDPH-MERL | Tritium concentration p(Ci/L) MW-209: 403.1; Tritium concentration p(Ci/L) MW-216: 798.9; Tritium concentration p(Ci/L) MW-219: <300; Tritium concentration p(Ci/L) MW-220: <300
2021-03-01 | HOLTEC-TEL | Tritium concentration p(Ci/L) MW-202S: <356; Tritium concentration p(Ci/L) MW-202I: <347; Tritium concentration p(Ci/L) MW-205: <356; Tritium concentration p(Ci/L) MW-206: <365; Tritium concentration p(Ci/L) MW-209: <342; Tritium concentration p(Ci/L) MW-210: <352; Tritium concentration p(Ci/L) MW-212: <360; Tritium concentration p(Ci/L) MW-213: <357; Tritium concentration p(Ci/L) MW-215: 375; Tritium concentration p(Ci/L) MW-216: <358; Tritium concentration p(Ci/L) MW-219: <357; Tritium concentration p(Ci/L) MW-4 R: <360
2019-03-21 | MDPH-MERL | Tritium concentration p(Ci/L) MW-202S: <300; Tritium concentration p(Ci/L) MW-202I: <300; Tritium concentration p(Ci/L) MW-205: <300; Tritium concentration p(Ci/L) MW-206: <300; Tritium concentration p(Ci/L) MW-209: <300; Tritium concentration p(Ci/L) MW-210: <300; Tritium concentration p(Ci/L) MW-212: <300; Tritium concentration p(Ci/L) MW-213: <300; Tritium concentration p(Ci/L) MW-215: <300; Tritium concentration p(Ci/L) MW-216: <300; Tritium concentration p(Ci/L) MW-219: 303.3; Tritium concentration p(Ci/L) MW-4 R: <300
2021-03-08 | HOLTEC-TEL | Tritium concentration p(Ci/L) MW-201: <348; Tritium concentration p(Ci/L) MW-204: <351; Tritium concentration p(Ci/L) MW-207: <362; Tritium concentration p(Ci/L) MW-208S: <353; Tritium concentration p(Ci/L) MW-208I: <350; Tritium concentration p(Ci/L) MW-211: <353; Tritium concentration p(Ci/L) MW-214: <355; Tritium concentration p(Ci/L) MW-217: <355; Tritium concentration p(Ci/L) MW-218: 367
2019-03-21 | MDPH-MERL | Tritium concentration p(Ci/L) MW-201: <300; Tritium concentration p(Ci/L) MW-204: <300; Tritium concentration p(Ci/L) MW-207: <300; Tritium concentration p(Ci/L) MW-208S: <300; Tritium concentration p(Ci/L) MW-208I: <300; Tritium concentration p(Ci/L) MW-211: <300; Tritium concentration p(Ci/L) MW-214: <300; Tritium concentration p(Ci/L) MW-217: <300; Tritium concentration p(Ci/L) MW-218: <300
2021-04-12 | HOLTEC-TEL | Tritium concentration p(Ci/L) MW-209: <316; Tritium concentration p(Ci/L) MW-216: 538; Tritium concentration p(Ci/L) MW-219: <310
| MDPH-MERL | Tritium concentration p(Ci/L) MW-209: 328.1; Tritium concentration p(Ci/L) MW-216: 775.9; Tritium concentration p(Ci/L) MW-219: <300
2021-05-03 | HOLTEC-TEL | Tritium concentration p(Ci/L) MW-209: <563; Tritium concentration p(Ci/L) MW-216: 680; Tritium concentration p(Ci/L) MW-219: <568
| MDPH-MERL | Tritium concentration p(Ci/L) MW-209: 364.2; Tritium concentration p(Ci/L) MW-216: 680.3; Tritium concentration p(Ci/L) MW-219: <300
2021-05-31 | HOLTEC-TEL | Tritium concentration p(Ci/L) MW-3: <539
| MDPH-MERL | Tritium concentration p(Ci/L) MW-3: <300
2021-06-07 | HOLTEC-TEL |  | <479 | <482 | <475 | <474 | <553 | <542 | <556 | <539 | <469 | <477 | <560 | <479 | <548 | <557 | 693 | <550 | <542 | <475 | <476 | <473 |  | <554
| MDPH-MERL |  | <300 | <300 | <300 | 337.4 | <300 | 311.3 | <300 | <300 | 405.1 | <300 | 381 | <300 | <300 | <300 | 363.9 | <300 | <300 | 374.5 | <300 | <300 |  | <300
1. Sample analysis for Holtec is by Teledyne and for MDPH is by the Massachusetts Environmental Radiation Laboratory (MERL).
"<" Results are less than the detection limit shown. MERL's lower detection limit is 300 p(Ci/L).