## Groundwater Table
Sample collected week of | Reported by1 | Tritium concentration p(Ci/L)
|  | MW-201 | MW-202S | MW-202I | MW-204 | MW-205 | MW-206 | MW-207 | MW-208S | MW-208I | MW-209 | MW-210 | MW-211 | MW-212 | MW-213 | MW-214 | MW-215 | MW-216 | MW-217 | MW-218 | MW-219 | MW-220 | MW-3 | MW-4 R
2022-02-07 | HOLTEC-TEL |  | <486 | <515 | <526 | <496 | <474 | <493 | <494 | <493 | <512 |  | <513 | <523 |  | <472 | <493 | <475 | <511 |  | <502 | <489 | <485 | <500
2019-01-09 | MDPH-MERL |  | <300 | <300 | <300 | <300 | <300 | <300 | <300 | <300 | <300 |  | <300 | <300 |  | <300 | <300 | 424 | <300 |  | <300 |  | <300 | <300
2022-02-14 | HOLTEC-TEL | Tritium concentration p(Ci/L) MW-201: <524; Tritium concentration p(Ci/L) MW-210: <508; Tritium concentration p(Ci/L) MW-218: <494
2019-02-26 | MDPH-MERL | Tritium concentration p(Ci/L) MW-201: <300; Tritium concentration p(Ci/L) MW-210: <300; Tritium concentration p(Ci/L) MW-218: <300
2022-04-18 | HOLTEC-TEL | Tritium concentration p(Ci/L) MW-209: <541; Tritium concentration p(Ci/L) MW-213: <537; Tritium concentration p(Ci/L) MW-215: <557; Tritium concentration p(Ci/L) MW-216: <524
2019-02-26 | MDPH-MERL | Tritium concentration p(Ci/L) MW-209: <300; Tritium concentration p(Ci/L) MW-213: <300; Tritium concentration p(Ci/L) MW-215: <300; Tritium concentration p(Ci/L) MW-216: <300
2022-05-02 | HOLTEC-TEL | Tritium concentration p(Ci/L) MW-3: <487
2019-02-26 | MDPH-MERL | Tritium concentration p(Ci/L) MW-3: <300
2022-05-09 | HOLTEC-TEL | <496 | <525 | <526 | <529 | <525 | <543 | <550 | <537 | <519 |  | <548 | <512 | <489 |  | <541 |  |  | <570 | <526 | <544 | <531 |  | <528
| MDPH-MERL | <300 | <300 | <300 | <300 | <300 | <300 | <300 | <300 | <300 |  | <300 | <300 | <300 |  | <300 |  |  | <300 | <300 | <300 | <300 |  | <300
1. Sample analysis for Holtec is by Teledyne and for MDPH is by the Massachusetts Environmental Radiation Laboratory (MERL).
"<" Results are less than the detection limit shown. MERL's lower detection limit is 300 p(Ci/L).